**Перечень планируемых мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Наименование мероприятийПрименяемые технологии, оборудования и материалы |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **2019 год** |  |
| 1.1 | Ул. Нарвская, д.4 корп.1Ул. П.Пасечника, д. 1 к. 3Ул. Школьная, д. 43 | - рациональное использование тепловой энергии;-экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Замена запорной арматуры.Современная запорная арматура. |
| 2.1 |  | - рациональное использования тепловой энергии.  | Замена и ремонт изоляции трубопроводов.Современные теплоизоляционные материалы в виде цилиндров, скорлуп, трубок. |
| 2.2 | ул.П.Пасечника, д.5, корп.1 |
| 2.3 | ул.П.Пасечника, д.6, корп.2ул. Коммунаров, д. 118 корп.1 | - снижение утечек воды;- рациональное использование тепловой энергии;- экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС;-увеличение срока эксплуатации трубопроводов. | Замена розлива ГВС.Современные трубопроводы, запорная арматура.Замена розлива ЦО |
| 2.4 | Ул. П.Пасечника, д. 20Коммунаров, д.122к.1 Коммунаров, д. 124Красногородская, д.19 корп.2Ул. Октябрьская, д. 15Ул. Нарвская, д. 4 корп.2Кингисеппское ш., д. 10 корп.1 |
| 4.1 | ул.П.Пасечника,д д. 10 к.2 | - уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего эффекта от их использования. | Установка светильников на л/к с автоматическими выключателями.Светильники с датчиками движения присутствия. |
| 4.2 | ул.Коммунаров, д.118 |
| 4.3 | Гатчинское ш., д.12, корп.1 |
| 4.4 |  Красногородская, д 17 корп.2 |
| 4.5 | ул.Коммунаров, д.118, корп.1 |
|  |  |
| 5.1 | Ул. Нарвская, д. 8 к. 1 | - достижение высоких показателей по сопротивлению теплопередаче, снижению шума;- увеличение срока службы окон. | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля выполняется подрядными организациями.Основные комплектующие детали: ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы. |
| 5.2 | ул.Нарвская д.12 |
| 5.3 | Гатчинское ш., д.13, корп.2 |
| 5.4 | ул.Коммунаров, д.124 |
| 5.5 | Красносельское ш., д. 42 |
| 5.6 | ул.П.Пасечника,д д. 5 к.2 |
| 5.7 | ул.П.Пасечника,д д. 2 |
| 5.8 | ул.П.Пасечника, д. 8 |
| 5.95.10 | ул.Нарвская, д.8 к. 2ул. Октябрьская, д. 17 |