## Периодичность работ (услуг)

| № | Наименование услуг, работ | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1.1. | Технические осмотры | Расчетное количество осмотров в год |  |
|  | Конструктивные элементы, оборудование |  |  |
| - | Холодное и горячее водоснабжение, канализация мест общего пользования | 2 |  |
| - | Центральное отопление мест общего пользования | 2 |  |
| - | Общедомовые электрические сети и квартирные щитки на лестницах | 4 |  |
| - | Электрические сети в подвалах, подпольях и на чердаке | 4 |  |
| - | Вводные и этажные шкафы | 4 |  |
| - | Осмотр светильников мест общего пользования с заменой сгоревших ламп. | 4 |  |
| - | Техническое обслуживание системы АППЗ | 2 |  |
| - | Основные строительные конструкции здания | 2 |  |
| - | Мусоропроводы | 2 |  |
| 1.2. | Работы и услуги по договорам со специализированными организациями | В соответствии с условиями договора |  |
| 1.2.1. | Содержание и техническое обслуживание УУТЭ | ежедневно |  |
| 1.2.2. | Трубочистные работы | вентканалы газовые - 2 р в год; вентканалы, дымоходы - 1 р в год |  |
| 1.2.3. | Замер сопротивления изоляции электропроводов | 1 раз в 3 года |  |
| 1.3. | Дератизация | 1 раз в месяц |  |
| 1.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно |  |
| 1.5. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации | 1 раз в год |  |
| 1.6. | Заявочный ремонт | По мере поступления заявок |  |
| 1.7. | Транспортные расходы | По мере необходимости |  |
| 1.8. | Уборка лестничных клеток |  |  |
| - | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Через день |  |
| - | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |  |
| - | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода | Ежедневно |  |
| - | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз месяц |  |
| - | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в месяц |  |
| - | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |  |
| - | Мытье окон | 1 раз в год |  |
| - | Уборка площадки перед входом в подъезд и приямка | 1 раз в неделю |  |
| - | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. | 1 раз в год |  |
| - | Влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год |  |
| 1.91. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |
| 1.10. | Очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости |  |
| 2 | Содержание и ремонт ПЗУ | 1 раз в месяц, |  |
| 3 | Содержание и текущий ремонт ВДГО | 1 раз в год, по графику |  |
| 4 | Уборка дворовой территории |  |  |
| - | Подметание снега (ручное) | 47 раз в сезон ( в среднем 1-2 раза в неделю) |  |
| - | Пескопосыпка ручная | 25 раз в сезон |  |
| - | Сдвигание снега (ручное) | 12 раз в сезон |  |
| - | Подметание территории в летний период | 75 раз в сезон |  |
| - | Уборка газонов зимой | 35 раз в сезон |  |
| - | Уборка газонов летом | 76 раз в сезон |  |
| - | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |  |
| - | Уборка скошенной травы | 2 раза в сезон |  |
| - | Очистка газонов от опавшей листвы | 1 раз в сезон |  |
| - | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |  |
| 5 | Управление многоквартирным домом | ежедневно |  |
| 6 | Текущий ремонт | По графикам |  |
| 7 | Содержание и ремонт лифтов | 1 раз в месяц |  |
| 8 | Содержание мусоропроводов |  |  |
| - | Профилактический осмотр мусоропровода | По графику |  |
| - | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |  |
| - | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |  |
| - | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |  |
| - | Мойка сменных мусоросборников | Через день |  |
| - | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |  |
| - | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |  |
| - | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |  |
| - | Устранение засора | По мере необходимости |  |