ВЫПОЛНЕНИЕ

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

в 2011 году

В соответствии с планом текущего ремонта на 2011 год по п.Горелово запланированы работы на сумму 11,1 млн.руб., а выполнены на сумму  9,5  млн. руб., что составило  85,6  % от годового плана.

Общестроительные работы выполнены на сумму 4,8 млн. руб., в том числе:

- ремонт кровли  запланирован – 65 кв.м., а выполнен – 230 кв.м по адресам: ул. Политрука Пасечника, д. 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11/1

- герметизация стыков стеновых панелей запланирована - 1590 м/п, а   выполнено – 2690 м/п. по адресам: ул.Коммунаров, д. 116/2, 118, 118/1

- косметический ремонт запланирован на 29-и лестничных клетках, а выполнен на 30-и по адресам: Красносельское ш., д. 46 – 2шт., 46/2 – 5 шт., ул.Политрука Пасечника, д. 8 – 3шт., 10 – 3 шт., 11/2 – 7шт., 20 – 2 шт., ул.Коммунаров, д. 116/ 1 – 4шт., 118 – 3 шт., ул.Заречная, д. 10 после пожара - 1 шт.

- ремонт дверей -  44  шт., окон  - 117 шт.

- ремонт отмосток  – 156 п.м.  по адресам: ул. Коммунаров, д. 118, 118/1

- косметический ремонт в 6-и квартирах после протечек с кровли

- ремонт и замена водосточных труб – 140 шт.

- ремонт 7-ми мусоропроводов

- установлено и отремонтировано металлических дверей, решеток – 13 шт.

Санитарно – технические работы на сумму 2,9 млн.руб.

- замена и ремонт трубопроводов горячего водоснабжения – 620 м/п

- замена и ремонт трубопроводов холодного водоснабжения – 113 м/п

- замена и ремонт трубопроводов центрального водоснабжения – 1243 м/п

- замена и ремонт трубопроводов канализации – 125 м/п

- замена отопительных приборов – 69 шт

- замена и ремонт запорной арматуры систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения – 994 шт.

Электромонтажные работы на сумму 192 тыс.руб.

- замена и ремонт электропроводки – 304 м/п;

- замена и ремонт аппаратов защиты – 192 шт.;

- ремонт внутренних распределительных устройств,

- групповых щитков – 176 шт.

Аварийно восстановительные работы на сумму  1,5 млн. руб.

Антисептирование деревянной стропильной системы  – 121 тыс.руб.