ВЫПОЛНЕНИЕ

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

в 2011 году

В соответствии с планом текущего ремонта на 2011 год, по 6-му кварталу запланированы работы на сумму 9,5 млн.руб., а выполнены работы на сумму 9 млн. руб., что составило 95,3 % от годового плана.

Общестроительные работы выполнены на сумму 6,4 млн.руб., в том числе:

- ремонт кровли запланирован – 535 кв.м, а выполнен – 803 кв.м по адресам:  ул. Красногородская, д.19/1,17/2,15, ул.Нарвская, д. 12,8/1, Гатчинское ш., д. 9/1,11, ул.Октябрьская, д. 17

- герметизация стыков стеновых панелей запланирована - 110 м/п, а   выполнено – 1265 м/п.  по адресам: Гатчинское ш., д. 13/1, 11, ул.Нарвская, д. 8/1, 8/2

- косметический ремонт запланирован на 25-и лестничных клетках, а выполнен на 29-и по адресам: ул.Красногородская, д. 19/1 – 2 шт., 19/2 – 1 шт., 17/2 – 5 шт., Гатчинское ш., д. 11 – 6 шт., 13/1 – 1 шт., 13/2 – 1 шт., Кингисеппское ш., д. 10/2 – 7 шт.; дополнительно по обращениям жителей выполнен косметический ремонт по адресам: ул. Нарвская, д. 8/1 – 2 шт., 12 – 1 шт., Кингисеппское ш., д. 10/1 – 3 шт.

- ремонт дверей - 31  шт., окон  - 135 шт.

- ремонт отмосток   – 1053 п.м.  по адресам: ул.Красногородская, д. 15, 17/2, 19/3, Гатчинское ш., д. 13/3, Кингисеппское ш., д. 10/1, 10/2, 10/3

- косметический ремонт в 21-й квартире после протечек с кровли

- ремонт и замена водосточных труб – 91 шт.

- ремонт 16-и мусоропроводов

- установка металлических дверей и решеток – 42 шт., по адресам: ул.Нарвская, д. 6, Кингисеппское ш., д. 10/2, 10/3, ул.Красногородская, д. 17/2, 15; Гатчинское ш., д. 9/1, 6

- ремонт и окраска фасадов и цоколей выполнен  - 1433 кв.м. по адресам: ул.Нарвская, д. 4/1, Кингисеппское ш., д. 6, 8, 10/1, 10/2, 10/3, Гатчинское ш., д. 13/3, ул.Красногородская, д. 15, 19/1, 19/2

Санитарно – технические работы на сумму 1,8 млн.руб.

  - замена и ремонт трубопроводов горячего водоснабжения – 596 м/п

  - замена и ремонт трубопроводов холодного водоснабжения – 148 м/п

  - замена и ремонт трубопроводов центрального водоснабжения – 319 м/п

  - замена и ремонт трубопроводов канализации – 122 м/п

  - замена отопительных приборов – 32 шт.

  - замена и ремонт запорной арматуры систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения – 710 шт.

Электромонтажные работы на сумму 183 тыс.руб.

- замена и ремонт электропроводки – 422 м/п;

- замена и ремонт аппаратов защиты – 178 шт.;

- ремонт внутренних распределительных устройств, групповых щитков – 29 шт.

Аварийно восстановительные работы на сумму 651 тыс.руб.